Опросный лист

для заказа КСО

|  | Номинальное Напряжение |  |  |  |  |  | Схема первичных соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный ток шин |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение шкафа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ввод / Линия/ Сек.Выкл./ ТН/ТСН и др. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Силовой выключатель, (выключатель нагрузки) | Тип |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Номинальный ток,А |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ном.ток откл., кА |  |  |  |  |  |
| 8 | Предохранитель, ном.ток плавкой вставки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Трансформаторы тока |  |  |  | Коэф. Трансформации |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Кол-во |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Класс точности |  |  |
| 12 | Трансформаторы напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тр-р тока нулевой последовательности ТЗЛМ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ограничители перенапряжений, ОПН тип |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Земляная защита ЗЗН-1 (на сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Токовые реле Микропроцессорная защита |  | отсечка, тип |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Максимальная токовая защита, тип |  |  |  |  |
| 18 | Амперметр |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Вольтметр |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Счетчик энергии |  |  | Активный |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Реактивный |  |  |  |

Изготовитель: ООО ЗЭИ «Ставропольский» г. Ставрополь, пр. Трудовой, 7.

Телефоны: +7 (8652) 56-00-82, 56-00-83, 56-00-84, 56-02-60.

Почта: zs@zs26.ru

Сайт: www.electro-stavropol.ru

Заказчик: _______________________________  Адрес: _____________________________________

Ф.И.О. __________________________________  Телефоны: _________________________________