# Опросный лист

# на изготовление ЩО–70

| Порядковый номер панели |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал и сечение сборных шин, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал и сечение нулевой шины, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип панели |  |  |  | ЩО 70- |  |  |  | ЩО 70- |  |  |  | ЩО 70- |  |  |  |
| Тип коммутирующего защитного аппарата | автомат |  | номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рубильник |  | номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы уставок по току расцепителей автомата |  | замедленного срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мгновенного срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток трансформатора тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амперметр-шкала, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вольтметр-шкала, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щиток учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество панелей (в том числе торцевых) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие шинного моста (при двухрядном расположении панелей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между фасадами панелей, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие шинной магистрали для соединения панелей в ряду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Изготовитель: ООО ЗЭИ «Ставропольский» г. Ставрополь, пр. Трудовой, 7.	Заказчик: ____________________________________

Телефоны: +7 (8652) 56-00-82, 56-00-83, 56-00-84, 56-02-60.				Адрес: _______________________________________

Почта: zs@zs26.ru 										Ф.И.О. _______________________________________

Сайт: www.electro-stavropol.ru								Телефоны: ___________________________________